ІНСТРУКЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

в навчальних кімнатах

- Загальні положення

- Кожен учень зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.

- Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

- У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

- У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

- У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

- Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

- У приміщеннях забороняється розкладання вогнищ, спалювання сміття, паління.

- Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

- У кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.

- Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

- Не працюйте на несправному обладнанні.

- Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

- Вимоги безпеки під час виконання робіт

- Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

- Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням.

- Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою Ізоляцією;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

- Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються,   вимикати   електроприлади,   обладнання,   освітлення, усувати виявлені недоліки.

- Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

- Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та матеріали винести із майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, в першу чергу рятування та евакуацію.

- Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний: негайно повідомити про це по телефону 01 до пожежної частини; сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.